ZESTAW NAPRAWCZY IMAKO®

1. Starą nakładkę umieść w miseczce.

2. Wlej do miseczki z nakładką wrzącą wodę- 100 stopni

3. Po 2 minutach ,wyjmij nakładkę z wody.

4. Delikatnie, nożykiem usuń starą warstwę.

5. Rozgrzej piekarnik do 130 stopni.

6. Na papierze do pieczenia połóż nakładkę imitacją zębów do dołu.

7. Na nakładkę ułóż nową warstwę / biały pasek/

8. Zamknij piekarni i podgrzewaj przez 6 minut.

9. Wyłącz piekarnik i poczekaj aż się ostudzi.

Obie warstwy są już trwale połączone.  Dalej postępuj tak jak w instrukcji montażu nakładki.

W razie pytań dzwoń 790-386-286

ZESTAW NAPRAWCZY IMAKO®

1. Starą nakładkę umieść w miseczce.

2. Wlej do miseczki z nakładką wrzącą wodę- 100 stopni

3. Po 2 minutach ,wyjmij nakładkę z wody.

4. Delikatnie, nożykiem usuń starą warstwę.

5. Rozgrzej piekarnik do 130 stopni.

6. Na papierze do pieczenia połóż nakładkę imitacją zębów do dołu.

7. Na nakładkę ułóż nową warstwę / biały pasek/

8. Zamknij piekarni i podgrzewaj przez 6 minut.

9. Wyłącz piekarnik i poczekaj aż się ostudzi.

Obie warstwy są już trwale połączone.  Dalej postępuj tak jak w instrukcji montażu nakładki.

W razie pytań dzwoń 790-386-286